МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ТАШТАГОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

 **УТВЕРЖДАЮ**

 Директор МКУ «ЦСОГПВиИ

 Таштагольского г.п.»

 Лясина И.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г

Журнал учета отклонений от штатного режима работы инфокоммуникационной системы

**Таштагол 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, обнаружившего отклонение | Дата обнаружения отклонения | Краткое описание отклонения | Причины возникновения отклонения | Принятые меры по устранению последствий отклонения | Подпись администратора информационной безопасности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 1.
 | Судаков А.А. | 11.07.2019 | Отказ работоспособности источника бесперебойного питания APC Smart-UPS 1000  | Истек срок эксплуатации 4-х батарей | Установлены 4 новых батареи Delta DT-1207 |  |
| 1. 2.
 | Судаков А.А. | 26.07.2019 | Критическое состояние жестого диска Barracuda 250GB |  |  |  |
|  | Судаков А.А. | 30.12.2019 | Отказ работоспособности системного блока  | Повышенная температура чипа процессора  | Нанесение термопасты на теплопроводную систему  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |